## Tags
TagCategory | GroupName | TagName | UnitName | InstanceNo | OnMsg | OffMsg
AI | 현재시각 | 현재시(hr) | 시 | 4 | int | Time
AI | 현재시각 | 현재분(min) | 분 | 5 | int | Time
AI | 현재시각 | 현재초(sec) | 초 | 6 | int | Time
AI | 양액 | pH |  | 0 | ten | NE
AI | 양액 | EC | dS/m | 1 | ten | NE
AI | 양액기 가동시간 | hours taken | 시간 | 7 | int | Time
AI | 양액기 가동시간 | minutes taken | 분 | 8 | int | Time
AI | 양액기 가동시간 | seconds teken | 초 | 9 | int | Time
AI | 양액기 가동시간 | 가동회수 | 회 | 13 | int | NE
AI | 교반기 가동시간 | hours taken | 시간 | 10 | int | Time
AI | 교반기 가동시간 | minutes taken | 분 | 11 | int | Time
AI | 교반기 가동시간 | seconds teken | 초 | 12 | int | Time
AI | 에어포그 가동시간 | hours taken | 시간 | 19 | int | Time
AI | 에어포그 가동시간 | minutes taken | 분 | 20 | int | Time
AI | 에어포그 가동시간 | seconds teken | 초 | 21 | int | Time
AI | 에어포그 가동시간 | 가동회수 | 회 | 16 | int | Time
AI | 실내환경 | 실내온도 | ℃ | 117 | ten | NE
AI | 실내환경 | 실내습도 | % | 118 | int | NE
AI | 실내환경 | 실내CO2 | ppm | 26 | int | NE
AI | 실내환경 | 광량 | μmol | 2 | int | NE
AI | 실내환경 | VPD | kPa | 41 | int | NE
AI | 실내환경 | HD | g/m3 | 42 | int | NE
AI | 실내환경 | 이슬점 | ℃ | 43 | ten | NE